Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

- г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail mchs@alregn.ru, телефон 54-06-28

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4 управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 185, тел. 4-27-21, факс 4-13-50, E-mail: tond4@mail.ru

(наименование территориального органа МЧС России, наименование органа государственного пожарного надзора, адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований

| № | 30-25 |
| --- | --- |

| В период с | 09 | ч. | 50 | мин. | «17» | сентября | 2020 | г. | по | 10 | ч. | 30 | мин. | «17» | сентября | 2020 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

во исполнение распоряжения Правительства Алтайского края от 28.02.2020 № 69-р «Об утверждении плана организационно-технических и профилактических мероприятий по подготовке Алтайского края к пожароопасному сезону 2020 года», на основании задания на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования территорий от 14.09.2020 № 59, в связи с проведенной личным составом 4 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Алтайскому краю во исполнение приказа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю от 16.04.2020 № 369 «Об организации проверки состояния противопожарного водоснабжения в Алтайском крае» сезонной проверкой источников наружного противопожарного водоснабжения, проведено мероприятие по контролю, без взаимодействия с организациями, а именно

| (предварительная проверка поступившей информации, мероприятие по контролю, без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами) |  |
| --- | --- |
| проведен плановый (рейдовый) осмотр, обследование территории населенного пункта: с. Павловка муниципального образования Солоновского сельсовета Новичинского района Алтайского края по вопросам обеспечения пожарной безопасности, а также проанализирована информация 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (Вх. № ТОНД4-889 от 20.07.2020) «О нарушениях выявленных при проверке наружного противопожарного водоснабжения» |  |
| (наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя) |  |
| установлено, что имеются признаки нарушений следующих обязательных требований пожарной безопасности: |  |
| - не обеспечена очистка территории с. Павловка и прилегающих к нему территорий, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора и сухой травы, что является нарушением обязательных требований пожарной безопасности, установленных абзацем 1 пункта 77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; - в с. Павловка направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, используемым для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации, не обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, что является нарушением обязательных требований пожарной безопасности, установленных абзацем 4 пункта 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; - на территории с. Павловка расположен водоисточник (водоем) к которому отсутствует устроенный подъезд с площадкой (пирсам) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, что является нарушением требований абзаца 2 пункта 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»; - принять меры по исполнению собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации в части обеспечения наличия на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкостей (бочек) с водой или огнетушителей к началу пожароопасного периода (пункт 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»); - обеспечить на территориях поселений наличие и надлежащее содержание источников наружного противопожарного водоснабжения с созданием условий для забора из них в любое время года воды (наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары, водонапорные башни, оборудование водных объектов, используемых для целей пожаротушения, пирсов для подъезда пожарной техники) (статьи 63, 68 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункты 55, 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»); - обязать правообладателей земельных участков (собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, производить регулярную уборку мусора и покос травы (пункт 17(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»); - запретить на территориях общего пользования поселений устраивать свалки горючих отходов (пункт 19 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»); - запретить использование противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары. Временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от других зданий и сооружений или у противопожарных стен. На землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме как в местах и (или) способами, установленными органами местного самоуправления поселений (пункт 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»); - не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты (абзац 2 пункта 77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»); - принять меры по запрещению выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях (пункт 218 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»); - правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах (пункт 218(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»); - принять меры по запрещению размещения скирд (стогов), навесов и штабелей грубых кормов (за исключением размещения на приусадебных участках) на расстоянии менее 15 метров до оси линий связи, на расстоянии менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений, в пределах придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи (пункт 222 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»); - принять меры по запрещению в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода выжигания сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания хвороста, порубочных остатков и горючих материалов, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники (пункт 283 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»); - в случае повышения пожарной опасности решением органа местного самоуправления на территории поселения установить особый противопожарный режим (пункт 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»); - на период действия особого противопожарного режима на территории поселения муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности установить дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенного пункта, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенного пункта на земли населенного пункта (увеличение противопожарных разрывов по границам населенного пункта, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры) (статья 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»). |  |
| (обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами; нормативные правовые акты, предусматривающие указанные требования) |  |
| невыполнение установленных требований создают угрозу возникновения пожара, жизни и здоровья людей, а также могут создать препятствия для успешной ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| (наступившие и возможные последствия) |  |
| На основании изложенного, руководствуясь п. 115 Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30 ноября 2016 года № 644 |  |
| ПРЕДОСТЕРЕГАЮ |  |
| Главу Солоновского сельсовета Новичихинского района Алтайского края Кротова Петра Александровича |  |
| (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, должностного лица, занимаемая должность, место работы) |  |
| о недопустимости нарушений указанных требований и разъясняю (предупреждаю), что за нарушения обязательных требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ |  |
| (разъясняется возможная уголовная, административная ответственность за продолжение неправомерных действий, нарушение обязательных требований) |  |
| ПРЕДЛАГАЮ |  |
| принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований пожарной безопасности и в срок до 20.11.2020 сообщить о принятых мерах по исполнению предостережения на электронный адрес tond4@mail.ru или подать возражение на предостережение в территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 4 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 185, тел. 4-27-21, E-mail: tond4@mail.ru) |  |
| (указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование) |  |

| Начальник ОД ТО НД и ПР №4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю подполковник внутренней службы Фомченко С.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность, звание, фамилия, инициалы начальника органа ГПН) |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) М.П. |
| « | 21 | » | сентября | 2020 | г. |  |  |  |

| Настоящее предостережение получил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |

Предостережение направлено: ______________________________________________________________________

(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью,                   электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении), дата направления)